Сводная таблица готовности жилищного фонда и социальных объектов к отопительному периоду 2014-2015 гг. на 29.08.2014 г.

| № пп | Управляющие компании | Общее кол-во домов | промыто | Общее кол-во домов | % промыто | опрессовано | Общее кол-во домов | % опрессовано | готовность | % готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Западный РЭР | Советский РЭР | Центральный РЭР | Октябрьский РЭР | Первомайский РЭР | Северный РЭР | Восточный ЭР | Рябковский ЭР |  |  | Западный РЭР | Советский РЭР | Центральный РЭР | Октябрьский РЭР | Первомайский РЭР | Северный РЭР | Восточный ЭР | Рябковский ЭР |  |  | общее количество | готовность* |  |
| 1 |  | ООО"СК"Байкал" | 9 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 55,6 |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 55,6 | 9 | 5 | 55,6 |
| 2 |  | ООО"УО"Волна" | 157 | 11 | 44 | 89 |  |  |  |  |  | 144 | 91,7 | 11 | 43 | 89 |  |  |  |  |  | 143 | 91,1 | 157 | 87 | 55,4 |
| 3 |  | ООО "Восток-Центр" | 268 |  |  | 100 | 109 |  |  |  |  | 209 | 78,0 |  |  | 100 | 105 |  |  |  |  | 205 | 76,5 | 268 | 112 | 41,8 |
| 4 |  | ООО"Восток сервис" | 8 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 7 | 87,5 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 62,5 | 8 | 4 | 50,0 |
| 5 |  | ООО"УК"Ваш дом" | 26 |  |  |  |  |  | 16 | 1 |  | 17 | 65,4 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 57,7 | 26 | 15 | 57,7 |
| 6 |  | ООО"УК"Возрождение" | 26 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 6 | 25 | 96,2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 6 | 25 | 96,2 | 26 | 25 | 96,2 |
| 7 |  | "УК"Горкомжилстрой" | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 7 |  | 0,0 |
| 8 |  | ООО ГУК | 26 | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 12 |  |  | 23 | 88,5 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 5 |  |  | 13 | 50,0 | 26 | 10 | 38,5 |
| 9 |  | МУП"Спектр" | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 | 100,0 | 41 |  | 0,0 |
| 10 |  | ООО"УК"Доверие" | 21 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 21 |  | 0,0 |
| 11 |  | ООО"УК"Дом-Сервис | 5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 40,0 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 40,0 | 5 | 2 | 40,0 |
| 12 |  | ДНУ | 91 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 45 | 49,5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 41 | 45,1 | 91 | 23 | 25,3 |
| 13 |  | ООО"УК"Жилищник" | 43 | 21 |  |  |  | 15 |  |  |  | 36 | 83,7 | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 21 | 48,8 | 43 | 21 | 48,8 |
| 14 |  | ООО "УК Заозерное" | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 60,0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 40,0 | 5 | 2 | 40,0 |
| 15 |  | ООО"УК"Ключ" | 31 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 | 93,5 |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 29 | 93,5 | 31 | 11 | 35,5 |
| 16 |  | ООО"УК"Лидер" | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |  |  | 12 | 75,0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 5 | 31,3 | 16 | 5 | 31,3 |
| 17 |  | ООО"УК"Мастер" | 20 | 3 | 5 | 9 |  |  |  |  |  | 17 | 85,0 | 1 | 5 | 9 |  |  |  |  |  | 15 | 75,0 | 20 | 9 | 45,0 |
| 18 |  | ООО АДС"Курган" | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 66,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 33,3 | 3 | 1 | 33,3 |
| 19 |  | ООО"ЖКО"Фортуна" | 43 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37 | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37 | 86,0 | 43 | 37 | 86,0 |
| 20 |  | МУП"Прометей" | 141 | 2 | 8 | 17 | 20 |  | 3 | 4 | 7 | 61 | 43,3 | 1 | 4 | 17 | 20 |  | 3 | 1 | 7 | 53 | 37,6 | 141 | 42 | 29,8 |
| 21 |  | ООО"УК"Управдом" | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 66,7 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 66,7 | 3 | 2 | 66,7 |
| 22 |  | ООО"УК"Надежность" | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 9 | 75,0 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 66,7 | 12 | 3 | 25,0 |
| 23 |  | ООО"УО"Огонек" | 13 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 15,4 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 7,7 | 13 | 1 | 7,7 |
| 24 |  | ООО"УК"Новый город" | 103 |  | 58 | 15 |  |  |  |  |  | 73 | 70,9 |  | 49 | 15 |  |  |  |  |  | 64 | 62,1 | 103 | 35 | 34,0 |
| 25 |  | ООО"УК"Омега" | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 66,7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 58,3 | 12 | 5 | 41,7 |
| 26 |  | ООО"УК"Престиж-Курган" | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 1 |  | 0,0 |
| 27 |  | ООО"УК"Престиж" | 9 |  | 1 |  |  | 4 | 2 |  |  | 7 | 77,8 |  | 1 |  |  | 4 | 1 |  |  | 6 | 66,7 | 9 | 5 | 55,6 |
| 28 |  | ООО"УО"Риск ЖЭУ" | 95 | 7 |  | 2 | 1 |  | 23 | 33 | 2 | 68 | 71,6 | 4 |  | 2 | 1 |  | 8 | 31 | 2 | 48 | 50,5 | 95 | 36 | 37,9 |
| 29 |  | ООО"Содружество" | 143 |  |  |  | 115 |  | 11 |  |  | 126 | 88,1 |  |  |  | 104 |  | 2 |  |  | 106 | 74,1 | 143 | 51 | 35,7 |
| 30 |  | ООО"УК"Олимп" | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 100,0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 31 |  | ООО "УО "Забота" | 5 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 60,0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 60,0 | 5 | 3 | 60,0 |
| 32 |  | ООО"Сервис" | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 74,1 | 27 | 12 | 44,4 |
| 33 |  | ООО"УК"Строитель-97" | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 100,0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 100,0 | 7 | 7 | 100,0 |
| 34 |  | УК"Соцгарантия" | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 100,0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 |
| 35 |  | ООО "УК "Согласие" | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 100,0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 92,3 | 13 | 12 | 92,3 |
| 36 |  | ООО"УО"Спектр" | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 | 100,0 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 46 | 100,0 | 46 | 46 | 100,0 |
| 37 |  | ООО"УК"Уют (Баскаль) | 8 |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 8 | 100,0 |  |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 8 | 100,0 | 8 | 8 | 100,0 |
| 38 |  | ООО"УК"УЮТ" | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 100,0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 100,0 | 3 | 3 | 100,0 |
| 39 |  | Без УК | 93 | 3 |  |  | 1 |  | 14 | 12 | 2 | 32 | 34,4 | 3 |  |  | 1 |  | 5 | 11 | 2 | 22 | 23,7 | 93 | 13 | 14,0 |
| 40 |  | ООО"УК"Защита" | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 66,7 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 33,3 | 3 | 1 | 33,3 |
| 41 |  | "УК"Чистый квартал" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 |  | 0,0 |
| 42 |  | ЖСК,ТСЖ | 255 | 15 | 38 | 22 | 43 | 37 | 22 | 3 | 7 | 187 | 73,3 | 14 | 38 | 22 | 43 | 36 | 19 | 3 | 7 | 182 | 71,4 | 255 | 164 | 64,3 |
| Всего | 1844 | 96 | 166 | 270 | 296 | 158 | 113 | 109 | 91 | 1299 | 70,4 | 81 | 149 | 270 | 281 | 140 | 61 | 96 | 132 | 1210 | 65,6 | 1844 | 823 | 44,6 |
| 1 | Объекты социальной сферы | Дет. Сады | 74 | 8 | 5 | 7 | 14 | 13 | 5 | 7 | 7 | 66 | 89,2 | 7 | 5 | 7 | 14 | 13 | 5 | 7 | 7 | 65 | 87,8 | 74 | 61 | 82,4324 |
| 2 |  | Школы общеобраз | 47 | 2 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 5 | 46 | 97,9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 44 | 93,6 | 47 | 35 | 74,4681 |
| 3 |  | Другие школы | 26 | 3 | 1 | 6 | 6 |  |  | 1 | 3 | 20 | 76,9 | 3 | 1 | 6 | 6 |  |  | 1 | 3 | 20 | 76,9 | 26 | 17 | 65,3846 |
| 4 |  | Детские дома | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 100 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 5 |  | Больницы | 39 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 61,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 56,4 | 39 | 17 | 43,5897 |
| 6 |  | Частный сектор | 601 | 11 | 3 |  | 3 |  |  | 7 | 15 | 39 | 6,49 | 11 | 3 |  | 3 |  |  | 24 | 6 | 47 | 7,82 | 601 | 35 | 5,82363 |

* Общая готовность объектов включает следующие мероприятия: 
1.Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления. 
2.Гидравлические испытания внутренних систем отопления. Гидравлические испытания наружных сетей отопления и водяных  водоподогревателей (при их наличии) 
3.Наличие терморегулятора горячего водоснабжения (при наличии водяного водоподогревателя в индивидуальном теплопункте дома) 
4.Наличие шайб и сопел в элеваторных узлах